## ПРАЙС_ЛИСТС
СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ
по содержанию инженерного оборудования и конструктивных элементов общего имущества многоквартирных домов
ООО "Инком-С"
01.01.2013 г.
№ п/п | Код | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Цена, руб. КИК | чел/час на ед.изм. | Цена, руб. | Примечание
1 | 2 | 2 | 3 | 5 |  | 4 | 5
в зимний период с 01.11 по 31.03
2.3.12. | 1828 | Уборка территории в дни без снегопада I класса | м2 | 0.12113 | 0.00097208 | #REF! | Е74-02-009-1
2.3.13. | 1829 | Уборка территории в дни без снегопада II класса | м2 | 0.14044 | 0.0011113 | #REF! | Е74-02-009-2
2.3.14. | 1830 | Уборка территории в дни без снегопада III класса | м2 | 0.16678 | 0.0013888 | #REF! | Е74-02-009-3
2.3.15. | 1831 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. без предварительной обработки смесью песка с хлоридами с территории с усовершенствованным покрытием I класса | м2 | 0.5506 | 0.0023 | #REF! | Е72-10-001-1
2.3.16. | 1832 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. без предварительной обработки смесью песка с хлоридами с территории с усовершенствованным покрытием II класса | м2 | 0.63837 | 0.0027 | #REF! | Е72-10-001-2
2.3.17. | 1833 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. без предварительной обработки смесью песка с хлоридами с территории с усовершенствованным покрытием III класса | м2 | 0.75807 | 0.0033 | #REF! | Е72-10-001-3
2.3.18. | 1834 | Посыпка территории при гололеде с учетом расходов по транспортировке смеси песка к месту посыпки | м2 | 0.56359 | 0.00432 | #REF! | Е72-10-002-1; Е72-10-003-1; С408-0172
2.3.19. | 1835 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см. в валы и кучи с территории с усовершенствованным покрытием I класса | м2 | 2.4338 | 0.0102 | #REF! | Е72-10-005-1
2.3.20. | 1836 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см. в валы и кучи с территории с усовершенствованным покрытием II класса | м2 | 2.8328 | 0.0118 | #REF! | Е72-10-005-2
2.3.21. | 1837 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см. в валы и кучи с территории с усовершенствованным покрытием III класса | м2 | 3.2318 | 0.0135 | #REF! | Е72-10-005-3
2.3.22. | 1839 | Очистка от уплотненного снега территории с усовершенствованным покрытием | м2 | 7.1338 | 0.0298 | #REF! | Е72-10-006-1
2.3.23. | 1840 | Очистка от наледи территории с усовершенствованным покрытием | м2 | 16.9488 | 0.070833 | #REF! | Е74-02-011-1
2.3.24. | 1841 | Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | м2 | 3.2996 | 0.0138 | #REF! | Е72-10-021-2
2.3.25. | 1842 | Перекидывание снега и скола | м3 | 95.357 | 0.4 | #REF! | Е72-10-010-1
2.3.26. | 1827 | Уборка контейнерной площадки от мусора | м2 | 5.8252 | 0.0243 | #REF! | Е74-02-004-1
2.3.27. | 1845 | Очистка контейнерной площадки от снега и наледи | м2 | 8.7776 | 0.06 | #REF! | Е72-10-015-1
1 |  | Содержание инженерных сетей и оборудования
1.1 |  | Регламентные работы | чел/час |  |  | 362.205 | руб.
| 1878 | Отключение системы отопления | чел/час | 267.6354 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2271 | Отключение системы ГВС | чел/час | 1122.342 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1891 | Запуск системы ГВС | чел/час | 67.5132 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2275 | Ревизия теплового узла | чел/час | 12.2594 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2272 | Сдача ИТП энергоснабжающей организации | ИТП | 12.2594 |  | 3875
| 1880 | Запуск системы отопления | чел/час | 483.4704 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1882 | Наполнение системы отопления водой | чел/час | 164.0346 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2277 | Наладка работы системы отопления | чел/час | 284.9022 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1887 | Осмотр системы центрального отопления | чел/час | 8.6334 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1888 | Весенний/осенний осмотр систем отопления, водоснабжения, водоотоведения | чел/час | 3.4534 |  |  | по фактически затраченному времени
3.1.11. | 2278 | Открытие, закрытие вентиля (отключение стояка) | чел/час | 483.4704 |  | по фактически затраченному времени
3.1.12. | 1873 | Притирка запорной арматуры пробочный кран Ф 20мм | чел/час | 414.4032 |  | по фактически затраченному времени
3.1.13. | 2339 | Притирка запорной арматуры пробочный кран Ф 32мм, Ф 50мм | чел/час | 621.6048
3.1.14. | 1870 | Притирка запорной арматуры клапан вентиля Ф 20мм | чел/час | 224.4684
3.1.15. | 2340 | Притирка запорной арматуры клапан вентиля Ф 32мм, Ф 50мм | чел/час | 336.7026
3.1.16. | 1894 | Прогрев стояка отопления | 1 участок | 1079.175
3.1.17. | 1900 | Промывка и прочистка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг внутри здания | шт | 2517.4994
3.1.18. | 1901 | Промывка и прочистка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг вне здания | шт | 3206.4448
3.1.19. | 1892 | Прочистка грязевика в теплоузле | шт | 3221.9849
3.1.20. | 2279 | Ревизия вентиля, крана Ф 15-32 мм со снятием | шт | 1087.8084
3.1.21. | 2280 | Ревизия задвижки Ф 50-100 мм без снятия | шт | 2610.7402
3.1.22. | 2281 | Ревизия теплового узла | 1 узел | 6920.5334
3.1.23. | 1883 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | шт | 431.67
3.1.24. | 1861 | Смена отдельных участков трубопроводов Ф 15мм со сваркой | м.п | 1726.68
3.1.25. | 1862 | Смена отдельных участков трубопроводов Ф 20мм со сваркой до 1 м | м.п | 1813.014
3.1.26. | 1863 | Смена отдельных участков трубопроводов Ф 25мм со сваркой до 1 м | м.п | 1899.348
3.1.27. | 1864 | Смена отдельных участков трубопроводов Ф 32мм со сваркой до 1 м | м.п | 1985.682
3.1.28. | 1865 | Смена отдельных участков трубопроводов Ф 40мм со сваркой до 1 м | м.п | 2072.016
3.1.29. | 2282 | Смена полотенцесушителя | шт | 779.4234
3.1.30. | 2283 | Смена конвектора | шт | 756.2858
3.1.31. | 2284 | Смена радиатора | шт | 1018.7412
3.1.32. | 2285 | Демонтаж радиатора, монтаж конвектора | шт | 791.6828
3.1.33. | 1898 | Спуск воды из системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 233.1018
3.1.34. | 1899 | Спуск и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 1000 м3 | 448.9368
3.1.35. | 1876 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | шт | 138.1344
3.1.36. | 1868 | Установка кранов для спуска воздуха из системы Ф 20мм | 1 кран | 949.674
3.1.37. | 1869 | Установка кранов для спуска воздуха из системы Ф 25мм | 1 кран | 1105.0752
1.2 |  | Нерегламентные работы | чел/час |  |  | 362.205 | руб.
| 1921 | Осмотр систем отопления, водоснабжения, водоотведения в подвальных и чердачных помещениях и в квартирах по заявкам жителей | чел/час | 319.4358 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1922 | Проверка давления в системе (при отсутствия ГВС после запуска) | чел/час | 388.503 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1923 | Переключение ГВС с подачи на обратку (или с обратки на подачу) по т/грамме энергоснабжающей организации | чел/час | 457.5702 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1924 | Осмотр с энергоснабжающей организацией (для выяснения причин отсутствия ГВС) | чел/час | 526.6374 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1925 | Осмотр с энергоснабжающей организацией (для выяснения причин отсутствия (недостаточного) теплоснабжения) | чел/час | 595.7046 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2286 | Вскрытие элеваторного узла с прочисткой (заменой) конуса | чел/час | 155.4012 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2341 | Прочистка и промывка грязевика | чел/час | 1906.2547 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2288 | Ревизия задвижки (шарового крана) в тепловом узле | чел/час | 2015.8989 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1926 | Снятие параметров теплоносителя в тепловом узле в период отопительного сезона | чел/час | 267.6354 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1928 | Обход тепловых узлов с энергоснабжающей организацией для определения перегревов/недогревов (по телефонограмме энергоснабжающей организации) | чел/час | 207.2016 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1927 | Спуск-напуск теплоносителя системы отопления при аварии на внешних сетях теплоснабжения с осмотром и развоздушиванием системы | чел/час | 207.2016 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1932 | Переключение системы отопления на обратный трубопровод по телефонограмме энергоснабжающей организации | чел/час | 103.6008 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1885 | Переключение системы отопления с обратного трубопровода на подачу по телефонограмме энергоснабжающей организации с проверкой работы системы и необходимым развоздушиванием | чел/час | 4230.366 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1930 | Контроль за системой отопления во время аварии на наружных сетях теплоснабжения | чел/час | 518.004 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2289 | Осмотр внутридомовых инженерных систем по телефонограмме АЦР, ГЖИ, Роспотребнадзора, ДЕЗ и др. | чел/час | 34.5336 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2290 | Осмотр стояка внутреннего водостока | чел/час | 3.4534 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1920 | Очистка от накипи запорной арматуры | чел/час | 777.006 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1866 | Подчеканка раструбов канализационных чугунных труб Ф 50мм | чел/час | 778.006 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1867 | Подчеканка раструбов канализационных чугунных труб Ф 100мм | чел/час | 779.006 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1934 | Прочистка внутреннего металлического водостока от засора | чел/час | 780.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Развоздушивание стояка отопления | чел/час | 781.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Развоздушивание прибора отопления | чел/час | 782.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | чел/час | 783.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Спуск и наполнение воды системы отопления с осмотром системы | чел/час | 784.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Прочиства и промывка прибора отопления | чел/час | 785.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Отключение стояка отопления | чел/час | 786.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Запуск стояка отопления | чел/час | 787.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Установка хомута на трубопроводе диаметром до 50 мм | чел/час | 788.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Установка хомута на трубопроводе диаметром до 100 мм | чел/час | 789.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Заваривание свищей на стояке в квартире | чел/час | 790.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Заваривание свищей на трубопроводе в подвале (чердаке) | чел/час | 791.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Прочистка стояка отопления со сваркой | чел/час | 792.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Смена сгона (муфты, к/гайки) диаметром до 20 мм | чел/час | 793.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Смена сгона (муфты, к/гайки) диаметром до 32 мм | чел/час | 794.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена отвода диаметр 40-100 мм | чел/час | 795.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена аварийного участка трубопровода отопления длиной до 3 метров диаметр до 32 мм | чел/час | 796.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена аварийного участка трубопровода отопления длиной до 3 метров диаметр до 100 мм | чел/час | 797.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена аварийного участка трубопровода водоснабжения длиной до 3 метров диаметр до 32 мм | чел/час | 798.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена аварийного участка трубопровода водоснабжения длиной до 3 метров диаметр до 100 мм | чел/час | 799.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена радиаторной пробки | чел/час | 800.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Устранение смещения на системе водоснабжения | чел/час | 801.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена контрольного крана | чел/час | 802.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Ремонт, ревизия сборки | чел/час | 803.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Заваривание свищей на стояке в квартире | чел/час | 804.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Заваривание свищей на трубопроводе в подвале (чердаке) | чел/час | 805.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Прочистка стояка ХВС, ГВС, отопления | чел/час | 806.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Установка насоса в подвале для откачки воды | чел/час | 807.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Устранение засора канализации, прочистка лежака | чел/час | 808.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Устранение течи на стояке канализации (зачеканка раструба) | чел/час | 809.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Установка заглушки на канализации | чел/час | 810.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Прочистка внутреннего водостока от засора | чел/час | 811.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Наращивание выпуска ливневой канализации | чел/час | 812.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Отключение стояка водоснабжения | чел/час | 813.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Запуск стояка водоснабжения | чел/час | 814.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена фланца | чел/час | 815.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена фасонной части в подвальном помещении | чел/час | 816.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена фасонной части в перекрытии | чел/час | 817.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена муфты на стояке | чел/час | 818.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Замена муфты на лежаке | чел/час | 819.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Установка бондажа на стояке | чел/час | 820.006 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Установка бондажа на лежаке | чел/час | 821.006 |  |  | по фактически затраченному времени
3.2.21. | 1933 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | шт | 491.2405
3.2.22. | 1929 | Прочистка дренажного колодца | шт | 284.0389
3.2.23. | 2291 | Прочистка канализационной сети, лежака, дренажа Ф 100мм | м.п | 276.2688
3.2.24. | 1918 | Прочистка, помывка сифонов санитарных приборов, сифон пласт. | шт | 362.6028
3.2.25. | 1917 | Прочистка, помывка сифонов санитарных приборов, сифоны чугунные | шт | 293.5356
3.2.26. | 2292 | Ремонт насосов малой мощности при Ф 25мм | шт | 6043.38
3.2.27. | 2293 | Ремонт насосов малой мощности при Ф 40мм | шт | 7770.06
3.2.28. | 2294 | Ремонт насосов малой мощности при Ф 50мм | шт | 8719.734
3.2.29. | 2295 | Смена арматуры: вентилей, клапанов обратных муфтовых Ф до 20мм | шт. | 906.507
3.2.30. | 1936 | Смена канализационных труб из ПП диаметром до: 100мм, 1м | м.п. | 949.674
3.2.31. | 1897 | Смена прокладок с использованием ленты ФУМ, кран | шт | 155.4012
3.2.32. | 1896 | Смена прокладок с использованием уплотнительного состава, кран | шт | 155.4012
3.2.33. | 1908 | Смена сгонов у т/проводов Ф15мм | шт | 296.989
3.2.34. | 1909 | Смена сгонов у т/проводов Ф20мм | шт | 296.989
3.2.35. | 1910 | Смена сгонов у т/проводов Ф25мм | шт | 430.8067
3.2.36. | 1911 | Смена сгонов у т/проводов Ф32мм | шт | 430.8067
3.2.37. | 1895 | Снятие показаний с контрольных точек | шт | 293.5356
3.2.38. | 1884 | Снятие, прочистка и установка задвижки Ф100мм | шт | 3539.694
3.2.39. | 2296 | Уплотнение сгонов Ф 15мм-32 мм лентой ФУМ, уплотнительным составом | шт | 112.2342
3.2.40. | 2297 | Установка и замена заглушки | шт | 360.8761
3.2.41. | 1931 | Установка насоса в подвале для откачки воды | шт | 1813.014
3.2.42. | 2298 | Установка фильтра, дроссельной шайбы, конуса | 1 прибор | 1640.346
3.2.43. | 2299 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м.п. | 500.7372
3.2.44. | 1915 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 595.7046
3.2.45. | 1919 | Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов | 1 соедин. | 233.1018
1.3 |  | Электрооборудование | чел/час |  |  | 414.205 | руб.
| 2300 | Закрытие электрощитовой, ВРУ | чел/час | 1094.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1945 | Замена автоматических выключателей в ВРУ | чел/час | 1095.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2273 | Замена ввода в квартиру | чел/час | 1096.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2301 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий | чел/час | 1097.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2274 | Замена колодок "0" шины | чел/час | 1098.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1952 | Замена лампы в светильнике дворового освещения | чел/час | 1099.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2342 | Замена неисправных участков электросети (электропроводки) | чел/час | 1100.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2302 | Замена однофазного автомата | чел/час | 1101.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2303 | Замена однофазного электросчетчика | чел/час | 1102.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1946 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | чел/час | 1103.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1954 | Замена патрона светильника | чел/час | 1104.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1937 | Замена перегоревшей электролампы | чел/час | 1105.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2571 | Замена перегоревшей электролампы без вкручивания | чел/час | 1106.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1944 | Замена предохранителей в ВРУ | чел/час | 1107.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1950 | Замена пробок, патронов | чел/час | 1108.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1942 | Освещение подвала, подключение электросварки, электронасоса, подключение электроинтсрумента | чел/час | 1109.742 |  |  | по фактически затраченному времени
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | чел/час |  |  |  | по фактически затраченному времени
| 1939 | в квартирах | чел/час | 1111.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1940 | на лестничных клетках | чел/час | 1112.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1941 | силовая установка | чел/час | 1113.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1947 | Ревизия ВРУ | чел/час | 1114.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2304 | Ревизия квартирного распределительного щита | чел/час | 1115.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1948 | Ревизия этажного щита | чел/час | 1116.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2305 | Ремонт подъездного эл. щита на 2 кв. | чел/час | 1117.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2306 | Ремонт подъездного эл. щита на 3 кв. | чел/час | 1118.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2307 | Ремонт подъездного эл. щита на 4 кв. | чел/час | 1119.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2422 | Ремонт светильника | чел/час | 1120.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1949 | Технический осмотр этажного щита | чел/час | 1121.742 |  |  | по фактически затраченному времени
2. |  | Содержание конструктивных элементов | чел/час |  |  | 440.62 | руб.
4.1. |  | Фундамент и подвальные помещения
| 1961 | Заделка на зиму вентиляционных продухов кирпичом | чел/час | 1118.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2308 | Заделка подвальных окон б/у материалами | чел/час | 1119.742 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1959 | Кладка отдельных участков ленточных фундаментов из кирпича | чел/час | 6150.345 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1958 | Копание ям при ремонте фундаментов | чел/час | 1865.835 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1972 | Осмотр вентиляционных и дымовых каналов | чел/час | 58.1864 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2309 | Прочистка вентиляционных каналов | чел/час | 687.5947 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1963 | Ремонт поверхности бетонных ступеней и полов | чел/час | 1243.89 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1965 | Ремонт бетонных ступеней с установкой опалубки и арматуры бетон М 200 | чел/час | 1125.6513 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1967 | Ремонт бетонных ступеней полов выбоины S до 0,25м² | чел/час | 860.3573 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1962 | Ремонт кирпичных стен приямков | чел/час | 2280.465 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1970 | Ремонт поверхности крыльца | чел/час | 1121.5741 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1975 | Ремонт ствола мусоропровода оцинковкой | чел/час | 1182.3865 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1976 | Ремонт ствола мусоропровода стеклотканью | чел/час | 1375.8806 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1964 | Ремонт трещин в бетонных полах и ступеней с приготовлением раствора цементного | чел/час | 414.63 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2453 | Ремонт цоколя | чел/час | 839.6258 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1980 | Снятие старых, установка новых проушин, замков навесных на люки, двери | чел/час | 857.593 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1955 | Технический осмотр подвала, стен фундамета на наличие трещин, выпучивания и просадки | чел/час | 1.3821 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2310 | Установка информационных досок, табличек | чел/час | 1347.5475 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1969 | Установка металлических решеток на подвальные продухи | чел/час | 2496.7636 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1973 | Установка, или укрепление почтовых ящиков с выправкой (1 блок-ящиков) | чел/час | 794.7075 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1974 | Установка, или укрепление почтовых ящиков с выправкой (1 ящик) | чел/час | 420.1584 |  |  | по фактически затраченному времени
4.2. |  | Кровельные работы | чел/час |  |  |  | по фактически затраченному времени
| 1984 | Восстановление гидроизоляции подъездного козырька | чел/час | 1355.149 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1985 | Восстановление гидроизоляции подъездного козырька, с заменой элементов (отливов, ограждений и т.п.) | чел/час | 1702.7472 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2311 | Изготовление и установка решеток на воронку вн. водостока из оцинковки | чел/час | 919.0965 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2312 | Обивка чердачных люков и дверей оцинкованной сталью с двух сторон | чел/час | 1382.1 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1999 | Очистка кровли от мусора | чел/час | 16.5852 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2000 | Очистка кровли от снега | чел/час | 69.105 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2313 | Поджатие фальцев и гребней стальной кровли | чел/час | 338.6145 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1996 | Перенавеска, или укрепление наружнего водостока (звеньев,колен,воронок) с а/вышки | чел/час | 3254.8455 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1997 | Перенавеска, или укрепление наружнего водостока (звеньев,колен,воронок) с земли | чел/час | 646.8228 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2314 | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | чел/час | 2468.4306 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1998 | Промазка фальцев и гребней | чел/час | 686.2126 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2002 | Прочистка воронки наружного водостока с а/вышки | чел/час | 3786.7181 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1989 | Ремонт асбестоцементных кровель | чел/час | 901.1292 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2441 | Замена водосточных труб | чел/час | 1057.3065 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2442 | Замена водосточных труб с заменой фасонных частей (воронки, отмета) | чел/час | 1051.087 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2443 | Замена отвода | чел/час | 773.976 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1991 | Ремонт ж/бетонной кровли (гидроизоляция) | чел/час | 1019.2988 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2315 | Ремонт ж/б плит на кровле цементным раствором | чел/час | 898.365 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1993 | Ремонт люка выхода на кровлю | чел/час | 3386.145 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1992 | Ремонт металлических парапетных ограждений | чел/час | 739.4235 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1988 | Ремонт металлической кровли | чел/час | 1582.5045 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1990 | Ремонт мягкой кровли | чел/час | 923.2428 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2001 | Рыхление утеплителя в чердачном пространстве | чел/час | 2211.36 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1981 | Смена настенных желобов с карнизными свесами | чел/час | 1354.458 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1741 | Смена обделок примыкания вокруг вытяжных труб | чел/час | 1702.7472 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1982 | Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали разжелобки шириной до 0,7м | чел/час | 679.3021 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1983 | Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали разжелобки шириной до 1,4м | чел/час | 1303.3203 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2321 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (заготовка картин и крепление) | чел/час | 849.9915 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2322 | Технический осмотр деревянных конструкций крыш | чел/час | 18.0576 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2323 | Технический осмотр металлической кровли | чел/час | 2.7086 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2324 | Технический осмотр рулонной кровли | чел/час | 25.2806 |  |  | по фактически затраченному времени
| 1994 | Установка металлического люка | чел/час | 4600 |  |  | по фактически затраченному времени
4.3. |  | Работы по демонтажу | чел/час |  |  |  | по фактически затраченному времени
4.3.1. | 1977 | Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях диаметром до 300мм без автовышки | чел/час | 1775.9985 |  |  | по фактически затраченному времени
4.3.2. | 1978 | Распиловка упавших деревьев и сучьев вручную Ф=до 120мм | чел/час | 89.1454 |  |  | по фактически затраченному времени
4.3.3. | 1979 | Распиловка упавших деревьев и сучьев вручную Ф=до 220мм | чел/час | 140.9742 |  |  | по фактически затраченному времени
4.3.4. | 2007 | Демонтаж дверных коробок | чел/час | 942.5922 |  |  | по фактически затраченному времени
4.3.5. | 2008 | Демонтаж оконных блоков | чел/час | 813.3659 |  |  | по фактически затраченному времени
4.3.6. | 2006 | Отбивка штукатурки | чел/час | 342.0697 |  |  | по фактически затраченному времени
4.3.7. | 2351 | Разборка кирпичной кладки | чел/час | 1105.68 |  |  | по фактически затраченному времени
4.3.8. | 2003 | Разборка кирпичных стен толщиной от 250мм | чел/час | 1934.94 |  |  | по фактически затраченному времени
4.3.9. | 2005 | Разборка щитовых перегородок | чел/час | 367.6386 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4. |  | Ремонт стен и потолков (места общего пользования) | чел/час |  |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.1. | 2325 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | чел/час | 366.2565 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.2. | 2326 | Масляная окраска металлических поверхностей | чел/час | 414.63 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.3. | 2327 | Обшивка стен слухового окна ДСП (16 мм) | чел/час | 1057.3065 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.4. | 2022 | Окраска металлических труб и радиаторов | чел/час | 650.9691 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.5. | 2024 | Окраска потолков | чел/час | 635.766 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.6. | 2020 | Окраска стен водноэмульсионной краской | чел/час | 400.0488 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.7. | 2352 | Окраска стен масляной краской | чел/час | 532.1085 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.8. | 2013 | Окраска фасада известью | чел/час | 400.0488 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.9. | 2328 | Осмотр внутренней и наружней отделки дома | чел/час | 1.7245 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.10. | 2026 | Осмотр деревянных заполнений проемов | чел/час | 1.7245 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.11. | 2027 | Осмотр деревянных перекрытий | чел/час | 12.9112 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.12. | 2353 | Осмотр деревянных полов | чел/час | 1.896 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.13. | 2028 | Осмотр технического состояния квартиры согласно заявке | чел/час | 1.7245 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.14. | 2025 | Осмотр технического состояния подъезда согласно заявке | чел/час | 1.7245 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.15. | 2023 | Перетирка штукатурки поверхности стен и потолков | чел/час | 468.5319 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.16. | 2329 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | чел/час | 153.4131 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.17. | 2330 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и потолках | чел/час | 377.1751 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.18. | 1968 | Ремонт межпанельных швов | чел/час | 626.7823 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.19. | 2012 | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов стены гладкие ( заделка трещин) | чел/час | 415.321 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.20. | 2016 | Ремонт штукатурки откосов | чел/час | 688.2858 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.21. | 2017 | Ремонт штукатурки потолков | чел/час | 2073.15 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.22. | 2015 | Ремонт штукатурки стен | чел/час | 1382.1 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.23. | 2010 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | чел/час | 682.7574 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.24. | 2009 | Стесывание неровностей на кирпичных стенах | чел/час | 422.9226 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.25. | 2021 | Улучшенная окраска стен | чел/час | 407.7195 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.26. | 2011 | Установка подкоса (подпорки) к стене | чел/час | 527.9622 |  |  | по фактически затраченному времени
4.4.27. | 2018 | Шпатлевание стен под покраску | чел/час | 387.6791 |  |  | по фактически затраченному времени
4.5. |  | Ремонт окон и дверей ( места общего пользования) | чел/час |  |  |  | по фактически затраченному времени
| 2033 | Замена навесного замка на врезной | чел/час | 1389.7015 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2044 | Изготовление и установка двери канализационной ниши из ДВП | чел/час | 1610.1465 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2043 | Изготовление и установка двери канализационной ниши из ДСП толщ.16 мм | чел/час | 2301.1965 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2045 | Изготовление и установка двери канализационной ниши оцинкованной | чел/час | 2301.1965 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2037 | Изготовление и установка наличников | чел/час | 352.4355 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2041 | Изготовление оконной рамы | чел/час | 878.3245 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2331 | Изготовление поручня | чел/час | 428.451 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2046 | Изготовление форточек | чел/час | 691.05 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2042 | Изготовление штапика | чел/час | 186.5835 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2332 | Малый ремонт дверей, чердачного люка | чел/час | 1015.8435 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2354 | Малый ремонт оконной рамы | чел/час | 926.007 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2019 | Масляная окраска дверей, окон | чел/час | 743.5698 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2036 | Навеска пружин на входных дверях подъездов | чел/час | 612.2703 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2333 | Нашивка брусков на деревянные коробки | чел/час | 442.272 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2052 | Остекление оконных рам до 0,25м2 | чел/час | 906.6576 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2051 | Остекление оконных рам до 0,5м2 | чел/час | 1447.0587 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2334 | Подгонка дверей по размерам с подстрожкой и снятием двери с навесов | чел/час | 407.7195 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2335 | Распиловка досок на бруски | чел/час | 182.4372 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2336 | Ремонт деревянного поручня | чел/час | 262.0462 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2337 | Ремонт оконных переплетов | чел/час | 1900.3875 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2035 | Смена дверных петель | чел/час | 691.05 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2038 | Смена наличников креплением гвоздями | чел/час | 301.9888 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2355 | Смена оконных петель | чел/час | 539.019 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2049 | Снятие рам при мытье окон (без снятия петель) | чел/час | 193.494 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2039 | Укрепление оконных и дверных наличников | чел/час | 525.198 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2048 | Укрепление оконных рам | чел/час | 739.4235 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2053 | Укрепление оконных, или дверных приборов (пружин, петель, ручек, шпингалетов) | чел/час | 463.0035 |  |  | по фактически затраченному времени
| 2030 | Установка дверного блока | чел/час | 2101.483
| 2032 | Установка дверного замка | чел/час | 637.1481
| 2031 | Установка металлического дверного блока | чел/час | 4967.2674
| 2034 | Установка ограничителя на дверь | чел/час | 635.766
| 2338 | Установка оконных приборов (пружина, угольник, ручек, шпингалетов, крючков ветровых) | чел/час | 650.9691
| 2047 | Установка оконных рам | чел/час | 1412.5062
| 2050 | Установка рам при мытье окон (без врезки и навески оконных приборов) | чел/час | 207.315
|  | Прочие услуги | чел/час
| 2058 | Вывоз крупногабаритных отходов (с утилизацией) | чел/час | 7287
|  | Разовый выезд аварийной бригады для локализации аварий | чел/час | 2556
|  | в праздничные дни | чел/час | 3673.2276
| 2059 | Погрузо-разгрузочные работы | чел/час | 746.334
| 2060 | Декоративная окраска бордюрного камня | чел/час | 162.3967
| 2061 | Побелка поребриков | чел/час | 84.3081
| 2062 | Побелка деревьев | чел/час | 80.8528
| 2063 | Мелкий ремонт скамеек и лавочек | чел/час | 821.6585
| 2444 | Проведение весенне-осеннего осмотра | чел/час | 1.1
| 2572 | Судебные расходы | чел/час | 1000
|  | Установка газонного ограждения | чел/час | 365
|  | Валка деревьев | чел/час | 1100
|  | Ремонт малых форм (мелкий) | чел/час | 320
Начальник ПТО |  |  |  | Е.В. Егорова
Note on H64: ПТО00: